正确排除全自动水泵控制器故障的方法

全自动水泵控制器维护和检查是全自动水泵控制器日常生产及生活中使用的重要环节，当全自动水泵控制器出现故障时，我们应该对它进行排查和判断，方法有：

1、观察法

利用视觉、嗅觉、触觉。某些时候，损坏了的全自动水泵控制器会变色、起泡或出现烧焦的斑点；烧坏的器件会产生一些特殊的气味；用肉眼也能观察到虚焊或脱焊处。

2、替换法

准备两台同型号的全自动水泵控制器。将一个好的备品与故障机上的同一元器件进行替换，看故障有没有解除。

3、敲击法
 
所谓的 敲击 就是对可能产生故障的部位，通过小橡皮榔头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件，看看是否会引起出错或停机故障。

4、排除法

通过拔插机内一些插件板、器件来判断故障原因的方法。当拔除某一插件板或器件后仪表恢复正常，就说明故障发生在那里。
 
总结：全自动水泵控制器故障的合理检查和正确判断是解决问题的关键，长沙众登机电科技认为我们在平时生产作业中要细心观察、逐渐积累经验。